1#纺丝机“四改五”项目-仪表采购1（变送器、光电开关等）技术文件

一．设备概述

为配合实施1#纺丝机“四改五”柔性化改造项目，需要购买精密调压阀、转子流量计、防爆开关和压力变送器等仪表，用于监控1#纺丝设备。

二．位号、名称、型号规格、数量及说明

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆开关 | 07-3511 | 4只 | BARTEC | 2位旋钮、Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
| 2 | 光电开关 | Q45AD9DQ | 4套 | BANNER | 配插接件 |
| 3 | 光电开关 | MIAD9LVAGQ | 2套 | BANNER | 配插接件和安装支架 |
| 4 | 安全栅 | IM1-22EX-T/24V | 3只 | TRUCK |  |
| 5 | 转子流量计 | DK800/R | 40只 | KROHNE |  |
| 6 | 压力变送器 | B82.ACLFSAGESPXKINAX | 20只 | VEGA | Ex Ia IIC T6，提供西门子GSD文件和现场调试。 |
| 7 | 压力表 | 2.5Kg/cm2 轴向 1/4NPT 63表盘 充油面板安装 | 10套 | ashcroft |  |
| 8 | 精密调压阀 | IR2000-02 | 30只 | SMC |  |
| 9 | 手动阀 | VHK2A-06F-06F | 30只 | SMC |  |
| 10 | 接头 | KGH08-02S | 20只 | SMC |  |
| 11 | 接头 | KGH06-02S | 150只 | SMC |  |
| 12 | 接头 | KQ2L-06-01S | 30只 | SMC |  |
| 13 | 接头 | KQ2T07-36AS | 10只 | SMC |  |
| 14 | 球阀 | 8F-DY8L-T-SS | 2只 | PARKER |  |
| 15 | 补芯 | 1/2NPT阳螺纹 3/8NPT阴螺纹 | 2只 | PARKER |  |
| 16 | 卡套终端接头 | 1/2NPT阳螺纹 1/2NPT卡套直通终端 | 2只 | PARKER |  |
| 17 | 卡套三通接头 | 1/2NPT三通中间 | 2只 | PARKER |  |
| 18 | 直接接头 | 1/4NPT阴螺纹 | 10只 | PARKER |  |
| 19 | 不锈钢管 | 1/2X.049-316L-CD | 6米 | PARKER | 银色TUBE |
| 20 | 通信模块 | 6GK7 443-1EX30-0XE0 | 1只 | 西门子 |  |

三．技术标准和规范

GB/T3836-2021《爆炸性环境》

四．技术参数

无

五．技术要求

- 昆纤提供用于招标的图纸和资料

无

- 设备配置要求

无

- 安装、连接方式、外观要求

无

- 设备附带的零配件质量及数量要求

无

- 设备制造所用材料标准要求，材料强度、等级、规格等要求

无

- 制造周期要求

2个月内。

- 设备运行稳定性及可靠性要求

设备24小时365天连续运行。

- 维修服务要求

无

- 技术服务要求

无

8．备件要求

无

9．相支持的软件要求

无

六．项目进度要求

1.项目对设备制造、监制、验收交货期的要求

交货期不晚于2025年8月1日。

2.签订合同后，中标方需在7个工作日内编制满足招标文件要求的《设备材料采购计划表》提交项目负责人。

七．运输和包装

包装设备和材料应符合安全、经验和不易受损坏的要求，设备的过程接口及电气接口使用专用临时堵头堵上，并需要考虑货物内陆运输限界的条件。

八．设备监造和性能验收试验

1．中间验收

无

2．出厂前检验

无

3．到场检验

设备型号一致、数量正常、外观完好、配件齐全，如有损坏，由乙方无偿负责更换。

4．最终验收

上线试运行72小时，设备功能正常。

5．质保期

验收合格之日起12个月, 在质保期内若产品质量出现问题，乙方将给予免费维修或更换。

九．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、报告的数量和方式

包括但不限于防爆证书、使用说明书、出厂检测单、产品合格证、装箱单及用户要求的其它资料。

2．培训时间、地点、人数要求

VEGA压力变送器培训： 培训时间不少于2小时，甲方会议室，人数不少于5人。

十．技术专有权

无

十一．保密协议

遵守昆纤公司的技术保密协议。

十二.其他要求（施工资质、授权等要求）

进口产品需提供原厂证明。